## neutron
Table S4-10a. Neutron doses measured in 2006 (stations 601-652 are near TA-54 Area G)
TLD Station Number | Location | Neutron Dose (mrem) | 1 std.dev. uncertainty (mrem)
019 | TA-53 West | 1.6963 | 1
022 | TA-54 West P2 booster | 1.0939 | 1
025 | TA-49 entrance | 0 | 1
064 | TA-53 NE Area A stack | 1.2238 | 1
065 | TA-53 NW Area A stack | 4.0351 | 1
066 | TA-73 East Gate | 0 | 1
101 | Santa Fe | 0 | 1
114 | TA-53 E | 2.1753 | 1
115 | TA-53 NE | 2.7573 | 1
123 | TA-53 Alverez Road | 1.627 | 1
124 | TA-53 South rim | 6.0708 | 1
125 | TA-53 Met. Tower | 0.84676 | 1
133 | San Ildefonso Sacred Area #1 | 1.098 | 1
134 | San Ildefonso Sacred Area #2 | 19.4632 | 1.5571
181 | TA-36 NEWNET station | 0 | 1
182 | TA-36 entrance gate | 0.8671 | 1
183 | TA-18 parking lot | 0.91439 | 1
185 | TA-51 entrance | 0 | 1
187 | TA-18 at Pajarito Road | 2.149 | 1
601 | fence NW pit 38 | 84.6212 | 6.7697
602 | fence NE pit 38 | 683.9745 | 54.718
603 | fence N of bldg 2 | 162.42 | 12.9936
604 | fence NW of bldg 20 | 175.279 | 14.0223
606 | fence N of bldg 375 | 2515.3512 | 201.2281
607 | fence NE of bldg 375 | 181.1538 | 14.4923
608 | fence NE of pad 4 | 97.2347 | 7.7788
610 | gate S of pad 4 | 181.2167 | 14.4973
611 | fence E of bldg 231 | 336.2176 | 26.8974
613 | fence S of bldg 229 | 197.3156 | 15.7852
614 | fence W of bldg 230 | 135.4588 | 10.8367
615 | fence S of old pads 17-22 | 71.6926 | 5.7354
617 | fence SW of old pads 17-22 | 71.8851 | 5.7508
618 | fence SE of pit 39 | 69.8365 | 5.5869
620 | fence SW of pit 39 | 94.9819 | 7.5986
622 | fence S of bldg 153 | 303.3049 | 24.2644
624 | fence S of bldg 49 | 428.8195 | 34.3056
625 | fence NW of bldg 49 | 210.2738 | 16.8219
626 | fence SW of pits 37-38 | 92.3576 | 7.3886
635 | outside fence SE of pad 4 | 146.4777 | 11.7182
639 | fence N of pad 4 | 138.7314 | 11.0985
640 | S of bldg 229 | 158.4148 | 12.6732
642 | TA54 boundary N of bldg 375 | 15.8029 | 1.2642
643 | TA54 boundary N of bldg 375 | 15.635 | 1.2508
644 | San I boundary N of bldg 48 | 7.0658 | 1
645 | San I boundary NE of bldg 48 | 8.5908 | 1
646 | fence NW of bldg 375 | 727.8469 | 58.2278
647 | fence NE of bldg 375 | 538.0841 | 43.0467
648 | SW of bldg 375 | 626.1215 | 50.0897
649 | SE of bldg 375 | 528.561 | 42.2849
650 | fence N of bldg 48 | 157.3831 | 12.5906
651 | TA-54 Pajarito W | 19.7291 | 1.5783
652 | TA-54 Pajarito E | 12.4643 | 1

## gamma
S4-10b. Gamma dose measurements for 2006 (locations 601-652 are near TA-54 Area G)
TLD Station Number | Location | Gamma Dose (mrem) | 1 std.dev. uncertainty (mrem)
001 | NNMCC, Espanola | 106.4887 | 8.5191
005 | Barranca School, Los Alamos | 109.9161 | 8.7933
008 | 48th St, Los Alamos | 144.8898 | 11.5912
009 | Los Alamos Airport | 119.7965 | 9.5837
012 | Royal Crest Trailer Court | 126.3974 | 10.1118
013 | White Rock Fire Station | 116.7966 | 9.3437
015 | Bandelier National Monument | 142.1219 | 11.3697
019 | TA-53 West | 134.8813 | 10.7905
020 | TA-72 PM-1 well | 156.0742 | 12.4859
022 | TA-54 West P2 booster | 129.7964 | 10.3837
023 | TA-3 east gate of SM-43 | 116.9247 | 9.354
025 | TA-49 entrance | 126.0748 | 10.086
041 | McDonald's, Los Alamos | 134.887 | 10.791
047 | Urban Park, Los Alamos | 130.9984 | 10.4799
048 | TA-61 landfill | 126.2299 | 10.0984
049 | Pinon School White Rock | 99.8591 | 7.9887
050 | White Rock Church | 124.0457 | 9.9237
053 | San Ildefonso Pueblo | 104.0519 | 8.3242
055 | Monte Rey South, White Rock | 128.4305 | 10.2744
058 | TA-36 Pajarito Rd S of TA-54 | 135.2359 | 10.8189
059 | TA-43 Los Alamos Canyon | 156.7802 | 12.5424
060 | Piedra Drive, White Rock | 116.5087 | 9.3207
064 | TA-53 NE Area A stack | 127.2583 | 10.1807
065 | TA-53 NW Area A stack | 147.8727 | 11.8298
066 | TA-73 East Gate | 123.1691 | 9.8535
067 | LA Medical Center | 120.591 | 9.6473
068 | Crossroads Bible Church | 125.9615 | 10.0769
072 | TA-50 East fence | 134.2577 | 10.7406
075 | TA-50-37 West | 137.6151 | 11.0092
076 | TA-16-450 WETF | 133.5541 | 10.6843
095 | El Rancho | 113.1569 | 9.0526
101 | Santa Fe | 111.6064 | 8.9285
103 | Santa Clara Pueblo | 150.6658 | 12.0533
107 | TA-5 AIRNET | 119.9771 | 9.5982
109 | TA-48 S | 125.3329 | 10.0266
114 | TA-53 E | 128.4532 | 10.2763
115 | TA-53 NE | 157.0782 | 12.5663
121 | Los Alamos Inn | 141.3093 | 11.3047
122 | TA-3 Research Park | 118.2276 | 9.4582
123 | TA-53 Alverez Road | 137.1415 | 10.9713
124 | TA-53 South rim | 138.6382 | 11.0911
125 | TA-53 Met. Tower | 127.6523 | 10.2122
126 | Airport Road AIRNET | 127.5771 | 10.2062
131 | TA50 MDA-C | 151.0857 | 12.0869
132 | Santa Fe School for the Deaf | 110.3471 | 8.8278
133 | San I. Sacred 1 (near TA-53) | 129.9519 | 10.3961
134 | San I. Sacred 2 (near TA-54) | 147.6488 | 11.8119
135 | Santa Clara Day School | 124.2642 | 9.9411
181 | TA-36 NEWNET station | 117.4555 | 9.3964
182 | TA-36 entrance gate | 133.0331 | 10.6426
183 | TA-18 parking lot | 124.1954 | 9.9356
185 | TA-51 entrance | 109.2385 | 8.7391
187 | TA-18 at Pajarito Road | 122.9421 | 9.8354
361 | TA-21 Area V | 124.3277 | 9.9462
601 | fence NW pit 38 | 152.4528 | 12.1962
602 | fence NE pit 38 | 361.1488 | 28.8919
603 | fence N of bldg 2 | 142.0762 | 11.3661
604 | fence NW of bldg 20 | 142.5691 | 11.4055
606 | fence N of bldg 375 | 1458.9483 | 116.7159
607 | fence NE of bldg 375 | 169.6786 | 13.5743
608 | fence NE of pad 4 | 174.8693 | 13.9895
610 | gate S of pad 4 | 163.2682 | 13.0615
611 | fence E of bldg 231 | 640.9728 | 51.2778
613 | fence S of bldg 229 | 269.1398 | 21.5312
614 | fence W of bldg 230 | 195.0398 | 15.6032
615 | fence S of old pads 17-22 | 154.9524 | 12.3962
617 | fence SW of old pads 17-22 | 138.5239 | 11.0819
618 | fence SE of pit 39 | 150.5196 | 12.0416
620 | fence SW of pit 39 | 152.9859 | 12.2389
622 | fence S of bldg 153 | 214.9838 | 17.1987
624 | fence S of bldg 49 | 505.0024 | 40.4002
625 | fence NW of bldg 49 | 202.1673 | 16.1734
626 | fence SW of pits 37-38 | 150.52 | 12.0416
635 | outside fence SE of pad 4 | 191.7804 | 15.3424
639 | fence N of pad 4 | 179.6045 | 14.3684
640 | S of bldg 229 | 163.1224 | 13.0498
642 | TA54 boundary N of bldg 375 | 168.0762 | 13.4461
643 | TA54 boundary N of bldg 375 | 167.6271 | 13.4102
644 | San I boundary N of bldg 48 | 147.0655 | 11.7652
645 | San I boundary NE of bldg 48 | 154.3681 | 12.3494
646 | fence NW of bldg 375 | 412.2983 | 32.9839
647 | fence NE of bldg 375 | 287.1793 | 22.9743
648 | SW of bldg 375 | 351.5865 | 28.1269
649 | SE of bldg 375 | 221.7143 | 17.7371
650 | fence N of bldg 48 | 226.8514 | 18.1481
651 | TA-54 Pajarito W | 128.8778 | 10.3102
652 | TA-54 Pajarito E | 145.4665 | 11.6373