## Sheet 1
Table S5-16. Inorganic Constituents in in Los Alamos County Water Supply Wells during 2003 (mg/L).
Location Name |  | As (ug/L) | Ba (ug/L) |  | Be (ug/L) |  | CN (mg/L) |  | Cd (ug/L) |  | Cr (ug/L) |  | F (mg/L) |  | Hg (ug/L) | NO3+NO2-N (mg/L) |  | Ni (ug/L) |  | Sb (ug/L) |  | Se (ug/L) |  | Tl (ug/L)
G-1A |  | 7.22 | 40.4 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 5.63 |  | 0.333 | < | 0.0472 | 0.45 | < | 0.245 | < | 0.2 | < | 1 |  | 0.544
G-1A |  | 6.84 | 38.2 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 5.59 |  | 0.338 | < | 0.0472 | 0.44 | < | 0.239 | < | 0.264 | < | 1 | < | 0.04
G-2A |  | 9.27 | 13.4 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 5.19 |  | 0.284 | < | 0.0472 | 0.44 | < | 0.223 | < | 0.2 | < | 1 | < | 0.027
G-3A | < | 4.8 | 3.81 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 3.47 |  | 0.251 | < | 0.0472 | 0.6 | < | 0.238 | < | 0.2 | < | 1 | < | 0.021
G-4A | < | 3.14 | 7.85 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 3.1 |  | 0.196 | < | 0.0472 | 0.51 | < | 0.254 | < | 0.2 | < | 1.27 | < | 0.02
G-5A | < | 2.97 | 10.1 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 | < | 2.83 |  | 0.227 | < | 0.0472 | 0.57 | < | 0.305 | < | 0.2 | < | 1 | < | 0.02
O-1 | < | 1.69 | 33.8 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 3.13 | < | 0.41 | < | 0.0472 | 1.7 | < | 0.829 | < | 0.2 | < | 1 | < | 0.143
O-1 | < | 2.14 | 33.4 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 3.07 |  | 0.324 | < | 0.0472 | 1.69 | < | 0.772 | < | 0.286 | < | 1 |  | 0.655
O-4 | < | 0.53 | 60.7 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 5.58 |  | 0.293 | < | 0.0472 | 0.41 | < | 0.292 | < | 0.2 | < | 2.04 | < | 0.02
PM-1 | < | 0.659 | 73.8 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 3.83 | < | 0.247 | < | 0.0472 | 0.46 | < | 0.364 | < | 0.205 | < | 1 | < | 0.053
PM-2 | < | 0.622 | 26.4 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 4.93 | < | 0.193 | < | 0.0472 | 0.3 | < | 0.182 | < | 0.2 | < | 1 | < | 0.021
PM-3 | < | 1.07 | 52.2 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 4.37 | < | 0.223 | < | 0.0472 | 0.44 | < | 0.375 | < | 0.2 | < | 1 | < | 0.035
PM-5 | < | 0.625 | 29.9 | < | 0.07 | < | 0.00172 | < | 0.07 |  | 4.94 | < | 0.18 | < | 0.0472 | 0.27 | < | 0.237 | < | 0.2 | < | 1 | < | 0.02
EPA MCLs |  | 10a | 2000 |  | 4 |  | 0.2 |  | 5 |  | 100 |  | 4 |  | 2 | 10 |  | 100 |  | 6 |  | 50 |  | 2
aOn February 22, 2002, the new arsenic in drinking water rule became effective. Drinking water systems must comply with the new 10 ppb standard by January 23, 2006.