## U-234 Summary
Table S4-7. Measured quarterly concentrations of Uranium-234 at LANL and in surrounding areas during 2003
| Measurements | Measurements <2s Uncertainty | Maximum | Minimum | Mean | 95% Confidence Interval
Site # ► | Count | Count | aCi/m3 | aCi/m3 | aCi/m3 | ± aCi/m3
Units ▼
Regional | 11 | 0 | 59.2037 | 5.5369 | 20.9575 | 9.5433
Pueblo | 8 | 0 | 43.1586 | 17.8588 | 25.2554 | 6.4542
Perimeter | 101 | 1 | 77.8997 | 0.776 | 10.5794 | 2.2346
TA-15 and TA-36 | 12 | 0 | 18.4177 | 2.5088 | 9.4624 | 3.3446
D and D | 9 | 0 | 28.8823 | 3.8382 | 13.3886 | 7.3477
TA-54 Area G | 33 | 0 | 134.2362 | 5.44 | 28.6658 | 10.2848
Other On-site | 20 | 0 | 19.4471 | 2.5779 | 8.5658 | 2.2042

## Regional
Analyte | DataType | Site # ► | 01 | 55 | 56
Units ▼
U-234 | 12/23/2002 - 3/31/2003 | aCi/m3 | 25.1922 | 5.5369 | 14.5655
U-234 | 3/31/2003 - 6/23/2003 | aCi/m3 | 30.1101 | 18.9736 | 59.2037
U-234 | 6/23/2003 - 9/29/2003 | aCi/m3 | 18.7461 | 15.3598 | 16.0042
U-234 | 9/29/2003 - 12/22/2003 | aCi/m3 | 18.2432 | 8.5968
U-234 | Minimum | aCi/m3 | 18.2432 | 5.5369 | 14.5655
U-234 | Maximum | aCi/m3 | 30.1101 | 18.9736 | 59.2037
U-234 | Total # samples |  | 4 | 4 | 3
U-234 | # Samples with Res>Uncer |  | 4 | 4 | 3
U-234 | # Samples with Res>MDA |  | 4 | 4 | 3
U-234 | StDevOfAnnualMean | aCi/m3 | 5.6586 | 6.1432 | 25.3668
U-234 | Prop2SAnalticalUncer | aCi/m3 | 3.1765 | 2.4767 | 4.1135
U-234 | AnnualMean | aCi/m3 | 23.0729 | 12.1168 | 29.9245

## Pueblo
Analyte | DataType | Site # ► | 59 | 70
Units ▼
U-234 | 12/23/2002 - 3/31/2003 | aCi/m3 | 22.3511 | 19.4082
U-234 | 3/31/2003 - 6/23/2003 | aCi/m3 | 43.1586 | 23.1927
U-234 | 6/23/2003 - 9/29/2003 | aCi/m3 | 26.8638 | 17.8588
U-234 | 9/29/2003 - 12/22/2003 | aCi/m3 | 27.1689 | 22.0411
U-234 | Minimum | aCi/m3 | 22.3511 | 17.8588
U-234 | Maximum | aCi/m3 | 43.1586 | 23.1927
U-234 | Total # samples |  | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>Uncer |  | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>MDA |  | 4 | 4
U-234 | StDevOfAnnualMean | aCi/m3 | 9.1187 | 2.4311
U-234 | Prop2SAnalticalUncer | aCi/m3 | 3.71 | 3.0319
U-234 | AnnualMean | aCi/m3 | 29.8856 | 20.6252

## Perimeter
Analyte | DataType | Site # ► | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 26 | 32 | 39 | 54 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 80 | 90
Units ▼
U-234 | 12/23/2002 - 3/31/2003 | aCi/m3 | 6.9066 | 8.1284 | 2.2205 | 4.7408 | 3.4429 | 4.6969 | 2.1934 | 3.532 | 3.8691 | 4.1002 | 7.9843 | 3.3474 | 3.9735 | 5.9048 | 54.3536 | 4.2526 | 2.9685 | 5.8527 | 5.5126 | 7.9055 | 2.9331 | 5.3467 | 8.1006 | 5.2706 | 4.272 | 4.8986
U-234 | 3/31/2003 - 6/23/2003 | aCi/m3 | 14.0687 | 16.7269 | 5.5889 | 16.7198 | 10.5431 | 20.9806 | 6.0662 | 21.125 | 13.4567 | 13.6553 | 27.2897 | 14.2887 | 16.0434 | 13.7351 | 77.8997 | 11.1613 | 13.8465 | 21.219 | 10.0258 | 17.2151 | 8.5623 | 22.5758 | 16.9787 | 16.378 |  | 11.5291
U-234 | 6/23/2003 - 9/29/2003 | aCi/m3 | 8.8588 | 12.3455 | 7.9389 | 10.9279 | 7.657 | 6.8866 | 5.2719 | 5.486 | 10.2196 | 6.317 | 11.5126 | 5.9141 | 9.4486 | 9.6946 | 65.569 | 6.7685 | 4.6314 | 10.7185 | 7.2709 | 8.5281 | 7.1713 | 5.3838 | 8.2298 | 10.4079 |  | 5.8449
U-234 | 9/29/2003 - 12/22/2003 | aCi/m3 | 5.7617 | 8.7372 | 10.0372 | 8.2449 | 2.3034 | 6.43 | 4.4853 | 6.8241 | 8.571 | 3.2685 | 4.4906 | 9.0672 | 6.5856 | 5.9265 | 33.0656 | 7.1225 | 0.776 | 4.8155 | 4.9741 | 10.8436 | 7.7449 | 6.882 | 16.7952 | 3.992 |  | 7.3885
U-234 | Minimum | aCi/m3 | 5.7617 | 8.1284 | 2.2205 | 4.7408 | 2.3034 | 4.6969 | 2.1934 | 3.532 | 3.8691 | 3.2685 | 4.4906 | 3.3474 | 3.9735 | 5.9048 | 33.0656 | 4.2526 | 0.776 | 4.8155 | 4.9741 | 7.9055 | 2.9331 | 5.3467 | 8.1006 | 3.992 | 4.272 | 4.8986
U-234 | Maximum | aCi/m3 | 14.0687 | 16.7269 | 10.0372 | 16.7198 | 10.5431 | 20.9806 | 6.0662 | 21.125 | 13.4567 | 13.6553 | 27.2897 | 14.2887 | 16.0434 | 13.7351 | 77.8997 | 11.1613 | 13.8465 | 21.219 | 10.0258 | 17.2151 | 8.5623 | 22.5758 | 16.9787 | 16.378 | 4.272 | 11.5291
U-234 | Total # samples |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4
U-234 | # Samples with Res>Uncer |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4
U-234 | # Samples with Res>MDA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
U-234 | StDevOfAnnualMean | aCi/m3 | 3.676 | 3.9596 | 3.3524 | 5.0549 | 3.8118 | 7.5472 | 1.6703 | 8.0367 | 3.994 | 4.7252 | 10.0639 | 4.7113 | 5.1931 | 3.7325 | 19.0438 | 2.8581 | 5.7484 | 7.5003 | 2.2755 | 4.2535 | 2.5122 | 8.383 | 5.0364 | 5.6393 |  | 2.9283
U-234 | Prop2SAnalticalUncer | aCi/m3 | 2.2175 | 2.3686 | 2.2154 | 2.3373 | 2.1173 | 2.2719 | 1.9682 | 2.3029 | 2.3235 | 2.2266 | 2.4119 | 2.2656 | 2.2287 | 2.1492 | 4.9775 | 2.3185 | 2.0193 | 2.3488 | 2.0736 | 2.3243 | 2.1619 | 2.3135 | 2.618 | 2.2852 | 9.5266 | 2.1339
U-234 | AnnualMean | aCi/m3 | 8.899 | 11.4845 | 6.4464 | 10.1583 | 5.9866 | 9.7485 | 4.5042 | 9.2418 | 9.0291 | 6.8352 | 12.8193 | 8.1543 | 9.0128 | 8.8153 | 57.722 | 7.3262 | 5.5556 | 10.6514 | 6.9459 | 11.123 | 6.6029 | 10.0471 | 12.5261 | 9.0121 | 4.272 | 7.4153

## TA-15, -36
Analyte | DataType | Site # ► | 76 | 77 | 78
Units ▼
U-234 | 12/23/2002 - 3/31/2003 | aCi/m3 | 2.5088 | 6.921 | 2.8845
U-234 | 3/31/2003 - 6/23/2003 | aCi/m3 | 18.4177 | 15.7578 | 9.9362
U-234 | 6/23/2003 - 9/29/2003 | aCi/m3 | 11.7294 | 11.4467 | 15.1218
U-234 | 9/29/2003 - 12/22/2003 | aCi/m3 | 6.7452 | 9.2769 | 2.8033
U-234 | Minimum | aCi/m3 | 2.5088 | 6.921 | 2.8033
U-234 | Maximum | aCi/m3 | 18.4177 | 15.7578 | 15.1218
U-234 | Total # samples |  | 4 | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>Uncer |  | 4 | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>MDA |  | 4 | 4 | 3
U-234 | StDevOfAnnualMean | aCi/m3 | 6.8428 | 3.7574 | 5.9791
U-234 | Prop2SAnalticalUncer | aCi/m3 | 2.4076 | 2.395 | 2.1997
U-234 | AnnualMean | aCi/m3 | 9.8503 | 10.8506 | 7.6864

## D and D
Analyte | DataType | Site # ► | 20 | 29 | 72
Units ▼
U-234 | 12/23/2002 - 3/31/2003 | aCi/m3 | 3.8382 | 4.117 | 6.7749
U-234 | 3/31/2003 - 6/23/2003 | aCi/m3 | 21.8127 | 28.8823 | 18.0381
U-234 | 6/23/2003 - 9/29/2003 | aCi/m3 | 7.8149 | 23.8863
U-234 | 9/29/2003 - 12/22/2003 | aCi/m3 | 5.3327
U-234 | Minimum | aCi/m3 | 3.8382 | 4.117 | 6.7749
U-234 | Maximum | aCi/m3 | 21.8127 | 28.8823 | 18.0381
U-234 | Total # samples |  | 4 | 3 | 2
U-234 | # Samples with Res>Uncer |  | 4 | 3 | 2
U-234 | # Samples with Res>MDA |  | 4 | 3 | 2
U-234 | StDevOfAnnualMean | aCi/m3 | 8.2403 | 13.0965 | 7.9643
U-234 | Prop2SAnalticalUncer | aCi/m3 | 2.423 | 3.2162 | 3.4734
U-234 | AnnualMean | aCi/m3 | 9.6996 | 18.9619 | 12.4065

## TA-54
Analyte | DataType | Site # ► | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 | 45 | 47 | 50 | 51
Units ▼
U-234 | 12/23/2002 - 3/31/2003 | aCi/m3 | 17.4491 | 11.4871 | 7.8122 | 11.3658 | 7.7685 | 8.1728 | 5.44 | 20.6861 | 13.1795
U-234 | 3/31/2003 - 6/23/2003 | aCi/m3 | 61.0551 | 97.1961 | 17.0545 | 59.1046 |  | 38.8533 | 34.7989 | 134.2362 | 76.8024
U-234 | 6/23/2003 - 9/29/2003 | aCi/m3 | 22.8554 | 29.3401 | 13.1162 | 26.101 |  | 19.9889 | 8.5441 | 48.0711 | 38.8702
U-234 | 9/29/2003 - 12/22/2003 | aCi/m3 | 9.564 | 10.9078 | 6.3181 | 10.8645 |  | 12.8792 | 7.0061 | 35.1745 | 23.9064
U-234 | Minimum | aCi/m3 | 9.564 | 10.9078 | 6.3181 | 10.8645 | 7.7685 | 8.1728 | 5.44 | 20.6861 | 13.1795
U-234 | Maximum | aCi/m3 | 61.0551 | 97.1961 | 17.0545 | 59.1046 | 7.7685 | 38.8533 | 34.7989 | 134.2362 | 76.8024
U-234 | Total # samples |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>Uncer |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>MDA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
U-234 | StDevOfAnnualMean | aCi/m3 | 22.8766 | 40.8809 | 4.9394 | 22.629 |  | 13.4912 | 13.9587 | 51.0371 | 27.8144
U-234 | Prop2SAnalticalUncer | aCi/m3 | 3.3044 | 4.0841 | 2.205 | 3.4823 | 12.051 | 2.6855 | 2.4479 | 5.3153 | 3.8774
U-234 | AnnualMean | aCi/m3 | 27.7309 | 37.2328 | 11.0753 | 26.859 | 7.7685 | 19.9736 | 13.9473 | 59.542 | 38.1896

## On site
Analyte | DataType | Site # ► | 23 | 25 | 30 | 31 | 49
Units ▼
U-234 | 12/23/2002 - 3/31/2003 | aCi/m3 | 4.238 | 2.5779 | 11.1409 | 7.8206 | 5.9986
U-234 | 3/31/2003 - 6/23/2003 | aCi/m3 | 14.4244 | 7.4471 | 19.4471 | 17.7423 | 14.0861
U-234 | 6/23/2003 - 9/29/2003 | aCi/m3 | 9.2111 | 6.1545 | 8.6327 | 4.7564 | 10.9853
U-234 | 9/29/2003 - 12/22/2003 | aCi/m3 | 6.9407 | 3.0701 | 5.493 | 5.082 | 6.0668
U-234 | Minimum | aCi/m3 | 4.238 | 2.5779 | 5.493 | 4.7564 | 5.9986
U-234 | Maximum | aCi/m3 | 14.4244 | 7.4471 | 19.4471 | 17.7423 | 14.0861
U-234 | Total # samples |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>Uncer |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
U-234 | # Samples with Res>MDA |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
U-234 | StDevOfAnnualMean | aCi/m3 | 4.3218 | 2.3644 | 5.9771 | 6.0852 | 3.9623
U-234 | Prop2SAnalticalUncer | aCi/m3 | 2.1907 | 1.8824 | 2.2165 | 2.4058 | 2.1147
U-234 | AnnualMean | aCi/m3 | 8.7035 | 4.8124 | 11.1784 | 8.8503 | 9.2842