## neutron
Table S4-11a. Neutron doses measured in 2003 (stations 601-650 are at TA-54 Area G)
TLD Station Number | Location | Neutron Dose (mrem) | 1 std.dev. uncertainty (mrem)
019 | TA-53 West | 1.8069 | 1
022 | TA-54 West P2 booster | 16.2734 | 1.3019
025 | TA-49 entrance | 0.19639 | 1
037 | TA-72 pistol range | 0.95839 | 1
064 | TA-53 NE Area A stack | 3.4265 | 1
065 | TA-53 NW Area A stack | 3.2427 | 1
066 | TA-73 East Gate | 1.2595 | 1
101 | Santa Fe | 0.65412 | 1
114 | TA-53 E | 0.66961 | 1
115 | TA-53 NE | 2.1169 | 1
123 | TA-53 Alverez Road | 0.81937 | 1
124 | TA-53 South rim | 6.4579 | 1
125 | TA-53 Met. Tower | 2.4293 | 1
134 | San I (near TA-54) | 5.968 | 1
181 | TA-36 NEWNET station | 25.5348 | 2.0428
182 | TA-36 entrance gate | 44.3801 | 3.5504
183 | TA-18 parking lot | 98.0807 | 7.8465
185 | TA-51 entrance | 0.85299 | 1
187 | TA-18 at Pajarito Road | 40.4292 | 3.2343
401 | TA-73 NE of LANSCE | 3.1817 | 1
403 | TA-73 NNE of LANSCE | 2.1136 | 1
405 | TA-73 N of LANSCE | 2.763 | 1
408 | TA-73 NNW of LANSCE | 2.9571 | 1
412 | TA-73 NW of LANSCE | 0.99721 | 1
601 | fence NW pit 38 | 73.2309 | 5.8585
602 | fence NE pit 38 | 673.9209 | 53.9137
603 | fence N of bldg 2 | 124.1579 | 9.9326
604 | fence NW of bldg 20 | 121.6944 | 9.7356
606 | fence N of bldg 375 | 1739.5169 | 139.1614
607 | fence NE of bldg 375 | 176.4875 | 14.119
608 | fence NE of pad 4 | 103.7414 | 8.2993
610 | gate S of pad 4 | 155.1402 | 12.4112
611 | fence E of bldg 231 | 376.46 | 30.1168
613 | fence S of bldg 229 | 176.8629 | 14.149
614 | fence W of bldg 230 | 165.5836 | 13.2467
615 | fence S of old pads 17-22 | 55.8174 | 4.4654
617 | fence SW of old pads 17-22 | 58.2223 | 4.6578
618 | fence SE of pit 39 | 77.385 | 6.1908
620 | fence SW of pit 39 | 63.3796 | 5.0704
622 | fence S of bldg 153 | 259.6915 | 20.7753
623 | E of bldg 49 | 918.3212 | 73.4657
624 | fence S of bldg 49 | 356.927 | 28.5542
625 | fence NW of bldg 49 | 189.7455 | 15.1796
626 | fence SW of pits 37-38 | 89.9848 | 7.1988
629 | outfall W of bldg 230 | 88.4313 | 7.0745
630 | outfall S of bldg 283 | 281.2058 | 22.4965
634 | outside fence E of pad 4 | 84.8984 | 6.7919
635 | outside fence SE of pad 4 | 130.7921 | 10.4634
636 | fence S of expansion area | 6.9884 | 1
637 | fence SE of expansion area | 66.8292 | 5.3463
638 | fence N of expansion area | 5.2008 | 1
639 | fence N of pad 4 | 117.3379 | 9.387
640 | S of bldg 229 | 197.7889 | 15.8231
641 | W of bldg 229 | 221.333 | 17.7066
642 | TA54 boundary N of bldg 375 | 11.9754 | 1
643 | TA54 boundary N of bldg 375 | 10.439 | 1
644 | San I boundary N of bldg 48 | 4.1475 | 1
645 | San I boundary NE of bldg 48 | 6.1568 | 1
646 | fence NW of bldg 375 | 440.8308 | 35.2665
647 | fence NE of bldg 375 | 505.6022 | 40.4482
648 | SW of bldg 375 | 549.5437 | 43.9635
649 | SE of bldg 375 | 504.2309 | 40.3385
650 | fence N of bldg 48 | 267.7565 | 21.4205

## gamma
S4-11b. Gamma dose measurements for 2003 (locations 601-650 are at TA-54 Area G)
TLD Station Number | Location | Gamma Dose (mrem) | 1 std.dev. uncertainty (mrem)
001 | NNMCC, Espanola | 91.5529 | 7.3242
005 | Barranca School, Los Alamos | 114.8245 | 9.186
008 | 48th St, Los Alamos | 149.656 | 11.9725
009 | Los Alamos Airport | 117.3353 | 9.3868
012 | Royal Crest Trailer Court | 123.8216 | 9.9057
013 | White Rock Fire Station | 121.0038 | 9.6803
015 | Bandelier National Monument | 126.9201 | 10.1536
017 | TA-21 East | 142.0859 | 11.3669
018 | TA-6 entrance | 137.2731 | 10.9818
019 | TA-53 West | 135.1592 | 10.8127
020 | TA-72 PM-1 well | 149.0116 | 11.9209
021 | TA-16 Rt. 501 | 143.1504 | 11.452
022 | TA-54 West P2 booster | 117.8753 | 9.43
023 | TA-3 east gate of SM-43 | 106.3418 | 8.5073
025 | TA-49 entrance | 117.4951 | 9.3996
037 | TA-72 pistol range | 151.7063 | 12.1365
038 | TA-55 South | 137.9544 | 11.0364
041 | McDonald's, Los Alamos | 124.1765 | 9.9341
047 | Urban Park, Los Alamos | 132.7151 | 10.6172
048 | TA-61 landfill | 130.9447 | 10.4756
049 | Pinon School White Rock | 119.8706 | 9.5896
050 | White Rock Church | 116.9453 | 9.3556
053 | San Ildefonso Pueblo | 116.6229 | 9.3298
055 | Monte Rey South, White Rock | 117.6992 | 9.4159
058 | TA-36 Pajarito Rd S of TA-54 | 138.6317 | 11.0905
059 | TA-43 Los Alamos Canyon | 139.0259 | 11.1221
060 | Piedra Drive, White Rock | 112.6154 | 9.0092
064 | TA-53 NE Area A stack | 116.5486 | 9.3239
065 | TA-53 NW Area A stack | 147.5801 | 11.8064
066 | TA-73 East Gate | 130.4725 | 10.4378
067 | LA Medical Center | 127.2103 | 10.1768
068 | Crossroads Bible Church | 121.6314 | 9.7305
072 | TA-50 East fence | 136.5347 | 10.9228
075 | TA-50-37 West | 125.6659 | 10.0533
076 | TA-16-450 WETF | 132.8043 | 10.6243
077 | TA-16-210 Guard Station | 135.194 | 10.8155
078 | TA-8-24 fitness trail | 142.1198 | 11.3696
080 | TA-16 SR4 Back Gate | 125.8465 | 10.0677
081 | TA-16 SR4 Ponderosa Camp | 123.3274 | 9.8662
088 | TA-15 R-Site Road | 130.6694 | 10.4536
089 | TA-15-45 SW | 134.5253 | 10.762
091 | TA-36 IJ Site | 138.3731 | 11.0699
094 | TA-33 | 110.9735 | 8.8779
095 | El Rancho | 114.658 | 9.1726
100 | TA-5 Mortandad Canyon | 130.9347 | 10.4748
101 | Santa Fe | 101.4899 | 8.1192
103 | Santa Clara Pueblo | 121.7341 | 9.7387
105 | TA-3 Wellness Center | 110.3977 | 8.8318
106 | TA-3 University House | 112.4887 | 8.9991
107 | TA-5 AIRNET | 114.9374 | 9.195
108 | TA-43 HRL | 124.2154 | 9.9372
109 | TA-48 S | 133.7701 | 10.7016
111 | TA-21 | 126.0778 | 10.0862
114 | TA-53 E | 131.0125 | 10.481
115 | TA-53 NE | 166.7808 | 13.3425
120 | TA-2 Omega West | 294.8776 | 23.5902
121 | Los Alamos Inn | 130.4247 | 10.434
122 | TA-3 Research Park | 111.4746 | 8.918
123 | TA-53 Alverez Road | 128.0293 | 10.2423
124 | TA-53 South rim | 135.127 | 10.8102
125 | TA-53 Met. Tower | 127.2767 | 10.1821
126 | Airport Road AIRNET | 129.4854 | 10.3588
127 | TA-8 West | 117.6253 | 9.41
128 | TA-49 Met. Tower | 122.3522 | 9.7882
129 | Pajarito School | 128.9377 | 10.315
130 | DP & Trnty Dr (Los Alamos) | 114.2676 | 9.1414
131 | TA50 MDA-C | 130.6325 | 10.4506
133 | San I. Sacred 1 (near TA-53) | 131.4382 | 10.5151
134 | San I. Sacred 2 (near TA-54) | 155.6657 | 12.4533
135 | Santa Clara Day School | 104.4691 | 8.3575
181 | TA-36 NEWNET station | 140.0312 | 11.2025
182 | TA-36 entrance gate | 135.5987 | 10.8479
183 | TA-18 parking lot | 146.9914 | 11.7593
185 | TA-51 entrance | 112.9433 | 9.0355
187 | TA-18 at Pajarito Road | 119.5828 | 9.5666
323 | TA-21 Area T | 217.5763 | 17.4061
361 | TA-21 Area V | 131.6282 | 10.5303
401 | TA-73 NE of LANSCE | 92.033 | 7.3626
403 | TA-73 NNE of LANSCE | 93.9778 | 7.5182
405 | TA-73 N of LANSCE | 101.3135 | 8.1051
408 | TA-73 NNW of LANSCE | 94.0874 | 7.527
412 | TA-73 NW of LANSCE | 104.3988 | 8.3519
601 | fence NW pit 38 | 153.9549 | 12.3164
602 | fence NE pit 38 | 343.9902 | 27.5192
603 | fence N of bldg 2 | 174.8246 | 13.986
604 | fence NW of bldg 20 | 157.6948 | 12.6156
606 | fence N of bldg 375 | 1086.9567 | 86.9565
607 | fence NE of bldg 375 | 174.0756 | 13.926
608 | fence NE of pad 4 | 161.6203 | 12.9296
610 | gate S of pad 4 | 149.4362 | 11.9549
611 | fence E of bldg 231 | 468.7357 | 37.4989
613 | fence S of bldg 229 | 278.9757 | 22.3181
614 | fence W of bldg 230 | 222.483 | 17.7986
615 | fence S of old pads 17-22 | 149.0624 | 11.925
617 | fence SW of old pads 17-22 | 156.0421 | 12.4834
618 | fence SE of pit 39 | 155.724 | 12.4579
620 | fence SW of pit 39 | 165.869 | 13.2695
622 | fence S of bldg 153 | 206.1691 | 16.4935
623 | E of bldg 49 | 2107.0204 | 168.5616
624 | fence S of bldg 49 | 619.3983 | 49.5519
625 | fence NW of bldg 49 | 196.9165 | 15.7533
626 | fence SW of pits 37-38 | 150.3253 | 12.026
629 | outfall W of bldg 230 | 169.4898 | 13.5592
630 | outfall S of bldg 283 | 194.2753 | 15.542
634 | outside fence E of pad 4 | 174.4962 | 13.9597
635 | outside fence SE of pad 4 | 183.3789 | 14.6703
636 | fence S of expansion area | 150.0127 | 12.001
637 | fence SE of expansion area | 162.5192 | 13.0015
638 | fence N of expansion area | 149.6017 | 11.9681
639 | fence N of pad 4 | 193.1411 | 15.4513
640 | S of bldg 229 | 204.6712 | 16.3737
641 | W of bldg 229 | 235.781 | 18.8625
642 | TA54 boundary N of bldg 375 | 171.3337 | 13.7067
643 | TA54 boundary N of bldg 375 | 188.1121 | 15.049
644 | San I boundary N of bldg 48 | 147.8491 | 11.8279
645 | San I boundary NE of bldg 48 | 180.9698 | 14.4776
646 | fence NW of bldg 375 | 338.9656 | 27.1172
647 | fence NE of bldg 375 | 284.3078 | 22.7446
648 | SW of bldg 375 | 337.9897 | 27.0392
649 | SE of bldg 375 | 217.2896 | 17.3832
650 | fence N of bldg 48 | 249.2305 | 19.9384